## табл
Модель вн./зовн. блок | Бренд | Серія | Виробництво хол./теп., Вт | Споживана потужність хол./теп., Вт | Шум вн./зов. дБ(А) | Розміри вн. бл. (Ш*В*Г), мм | Розміри зовн. бл. (Ш*В*Г), мм | Діаметр труб. рідина/газ | Діапазон роб. темп. хол./теп. | Відстань, мм між центрами отворів на опорах | Міжблочні з'єднання, кв.мм | Коeф. охол./нагрів. (S)EER / (S)COP | Виробник компресору | Довжина труб мін./станд.(без дозаправки)/макс., м | Перепад висот, м | Джерело живлення | Заправка фреона станд./дод, г, г/м
NS-09EHVIwb(s)1 / NU-09EHVI1 | Neoclima | ArtVogue | 2623/2915 | 712/771 | 38/54 | 897x312x182 | 985x385x260 | 1/4,3/8 | -15~50/-15~30 | 452 | 5х1,5 | (6,7)/(4,0) | GMCC | 3/5/25 | 10 | зовнішній блок | R32, 800/12
NS-12EHVIwb(s)1 /NU-12EHVI1 | Neoclima | ArtVogue | 3589/3790 | 1208/1340 | 38/54 | 897x312x182 | 985x385x260 | 1/4,3/8 | -15~50/-15~30 | 452 | 5х1,5 | (6,1)/(4,0) | GMCC | 5/5/25 | 10 | зовнішній блок | R32, 800/12
NS-18AHVIwb(s) / NU-18AHVI | Neoclima | ArtVogue | 5272/5655 | 1643/1542 | 56/62 | 1004x350x205 | 800x333x554 | 1/4,1/2 | -15~50/-20~30 | 514 | 5х2,5 | (6,6)/(4,1) | GMCC | 5/5/30 | 20 | зовнішній блок | R410, 1480/15
NS-09EHTIw/NU-09EHTIw | Neoclima | Alaska 3.2 | 2600/3000 | 550/715 | 56/60 | 907x270x210 | 810x585x280 | 1/4,3/8 | -15~43/-20~24 | 510 | 5х1,5 | 4,73/4,2 | GMCC | 3/5/15 | 5 | зовнішній блок | R32, 910/20
NS-12EHTIw/NU-12EHTIw | Neoclima | Alaska 3.2 | 3500/4100 | 795/1050 | 56/62 | 907x270x210 | 810x585x280 | 1/4,3/8 | -15~43/-20~24 | 510 | 5х1,5 | 4,4/3,9 | GMCC | 5/5/15 | 5 | зовнішній блок | R32, 1030/20
NS-18EHTIw/NU-18EHTIw | Neoclima | Alaska 3.2 | 5000/5600 | 1280/1400 | 60/65 | 1014x315x231 | 860x667x310 | 1/4,1/2 | -15~43/-20~24 | 542 | 5х2,5 | 3,91/4 | Highly | 5/5/15 | 5 | зовнішній блок | R32, 1220/20
NS-24EHTIw/NU-24EHTIw | Neoclima | Alaska 3.2 | 7000/7500 | 2000/2200 | 63/69 | 1185x315x231 | 884x793x366 | 3/8,5/8 | -15~43/-20~24 | 662 | 5х2,5 | 3,5/3,41 | Highly | 5/5/15 | 5 | зовнішній блок | R32, 1700/30
NS-09ESNIw1/NU-09ESNIw1 | Neoclima | Skycold Nordic | 2637/2857 | 600/646 | 42/55,5 | 802x189x297 | 800x333x554 | 1/4,3/8 | -15~ 43/-25~ 30 | 514 | 5х1,5 | (8,5)/(4,6) | GMCC | 3/5/25 | 10 | зовнішній блок | R32, 870/12
NS-12ESNIw1/NU-12ESNIw1 | Neoclima | Skycold Nordic | 3517/3517 | 977/1095 | 42/55,5 | 802x189x297 | 800x333x554 | 1/4,3/8 | -15~ 43/-25~ 30 | 514 | 5х1,5 | (8,1)/(4,6) | GMCC | 5/5/25 | 10 | зовнішній блок | R32, 870/12
NS-09EUMIw3/NU-09EUMIw3 | Neoclima | U-Mate | 2600/2600 | 800/750 | 39/50 | 792x292x201 | 850x370x620 | 1/4,3/8 | -15~ 43/-23~ 30 | 539 | 5х1,5 | (6,5)/(4,37) | GMCC | 5/5/20 | 8 | зовнішній блок | R32, 580/20
NS-12EUMIw3/NU-12EUMIw3 | Neoclima | U-Mate | 3500/3500 | 1090/970 | 39/50 | 792x292x201 | 850x370x620 | 1/4,3/8 | -15~ 43/-23~ 30 | 539 | 5х1,5 | (6,65)/(4,36) | GMCC | 5/5/20 | 8 | зовнішній блок | R32, 680/20
NS-18EUMIw3/NU-18EUMIw3 | Neoclima | U-Mate | 5300/5300 | 1648/2900 | 45/54 | 940x316x224 | 920x620x400 | 1/4,1/2 | -15~ 43/-23~ 30 | 586 | 5х2,5 | (6,57)/(4,02) | GMCC | 5/5/25 | 10 | зовнішній блок | R32, 1280/30
NS-24EUMIw3/NU-24EUMIw3 | Neoclima | U-Mate | 7000/7300 | 2195/3700 | 45/62 | 1132x330x232 | 1020x770x430 | 1/4,5/8 | -15~ 43/-23~ 30 | 680 | 5х2,5 | (6,89)/(4,11) | HIGHLY (Hitachi) | 5/5/25 | 10 | зовнішній блок | R32,1440/30
NS-09EHBIw1/NU-09EHBIw1 | Neoclima | SkyCold | 2640/2932 | 740/780 | 39/56 | 722x187x290 | 720x270x495 | 1/4,3/8 | -15～50/-15～30 | 452 | 5х1,5 | (6,9)/(4) | GMCC | 3/5/25 | 10 | зовнішній блок | R32, 550,12
NS-12EHBIw1/NU-12EHBIw1 | Neoclima | SkyCold | 3519/3812 | 1140/1080 | 39/55 | 802x189x297 | 720x270x495 | 1/4,3/8 | -15～50/-15～30 | 452 | 5х1,5 | (7)/(4,1) | GMCC | 5/5/25 | 10 | зовнішній блок | R32, 550,12
NS-18EHBIw1/NU-18EHBIw1 | Neoclima | SkyCold | 5278/5571 | 1550/1500 | 43/57,5 | 965x215x319 | 805x330x554 | 1/4,1/2 | -15～50/-15～30 | 511 | 5х2,5 | (7)/(4) | GMCC | 5/5/30 | 20 | зовнішній блок | R32, 1100,12
NS-24EHBIw1/NU-24EHBIw1 | Neoclima | SkyCold | 7038/7331 | 2510/2130 | 47/63 | 1080x226x335 | 890x342x673 | 3/8,5/8 | -15～50/-15～30 | 663 | 5х2,5 | (6,5)/(4) | GMCC | 5/5/50 | 25 | зовнішній блок | R32, 1450,24
NS-09ETRIw2/NU-09ETRIw2 | Neoclima | TERRA | 2600/2700 | 855/700 | 38/54 | 790×255×200 | 660х483х240 | 1/4,3/8 | -15～43/-15～24 | 438 | 4х1,5 | 3,04/3,85 | LG | 3/5/15 | 5 | внутрішній блок | R32, 460/20
NS-12ETRIw2/NU-12ETRIw2 | Neoclima | TERRA | 3400/3800 | 1140/1050 | 39/54 | 790×255×200 | 660х483х240 | 1/4,3/8 | -15～43/-15～24 | 438 | 4х1,5 | 2,98/3,62 | GMCC | 5/5/15 | 5 | внутрішній блок | R32, 620/20
NS-18ETRIw2/NU-18ETRIw2 | Neoclima | TERRA | 5000/5600 | 1540/1550 | 46/56 | 890х300х220 | 810х585х280 | 1/4,1/2 | -15～43/-15～24 | 510 | 4х2,5 | 3,25/3,61 | GMCC | 5/5/15 | 5 | внутрішній блок | R32, 1150/20
NS-24ETRIw2/NU-24ETRIw2 | Neoclima | TERRA | 6500/7100 | 2060/2150 | 48/56 | 998х325х225 | 860х667х310 | 3/8,5/8 | -15～43/-15～24 | 542 | 4х2,5 | 3,15/3,30 | HIGHLY | 5/5/15 | 5 | внутрішній блок | R32, 1300/30
NS-07EHXIw1Z/NU-07EHXIw1Z | Neoclima | Терминатор 3.2 Inverter | 2200/2350 | 685/650 | 38,5/52,5 | 729x292x200 | 682x343x418 | 1/4,3/8 | -15～24/0～50 | 452 | 5x1,5 | 3,21/3,61 | GMCC | 3/5/25 | 10 | внутрішній блок | R35, 460/12
NS-09EHXIw1Z/NU-09EHXIw1Z | Neoclima | Терминатор 3.2 Inverter | 2785/3225 | 867/893 | 38,555,5 | 729x292x200 | 682x343x418 | 1/4,3/8 | -15～24/0～50 | 452 | 5x1,5 | 3,21/3,61 | GMCC | 3/5/25 | 10 | внутрішній блок | R35, 460/12
NS-12EHXIw1Z/NU-12EHXIw1Z | Neoclima | Терминатор 3.2 Inverter | 3370/3520 | 1049/974 | 38,5/55,5 | 729x292x200 | 720x270x495 | 1/4,3/8 | -15～24/0～50 | 452 | 5x1,5 | 3,21/3,61 | GMCC | 5/5/25 | 10 | внутрішній блок | R35, 540/12
NS-18EHXIw1Z/NU-18EHXIw1Z | Neoclima | Терминатор 3.2 Inverter | 5280/5570 | 1550/1750 | 41/57 | 969x320x241 | 874x330x554 | 1/4,1/2 | -15～24/-15～50 | 511 | 5x2,5 | (7)/(5,1) | GMCC | 5/5/30 | 20 | внутрішній блок | R35, 1100/12
NS-24EHXIw1Z/NU-24EHXIw1Z | Neoclima | Терминатор 3.2 Inverter | 7040/7330 | 2402/2130 | 46/60 | 1083x336x244 | 955x342x673 | 3/8,5/8 | -15～24/-15～50 | 663 | 5x2,5 | (6,4)/(5,1) | GMCC | 5/5/30 | 20 | внутрішній блок | R35, 1450/24
NS-07AHX/NU-07AHX | Neoclima | Therminator 3.0 | 2050/2150 | 638/595 | 33/50 | 790×255×200 | 850×320×260 | 1/4,3/8 | -7~21/19~43 | 443 | 5х1,5 | 3,21/3,61 | RECHI | 3/5/15 | 5 | внутрішній блок | R410A, 520/20
NS-09AHX/NU-09AHX | Neoclima | Therminator 3.0 | 2500/2550 | 780/705 | 38/51 | 790×255×200 | 850×320×260 | 1/4,3/8 | -7~21/19~43 | 443 | 5х1,5 | 3,21/3,62 | RECHI | 3/5/15 | 5 | внутрішній блок | R410A, 530/20
NS-12AHX/NU-12AHX | Neoclima | Therminator 3.0 | 3260/3260 | 1015/900 | 38/53 | 790x255x200 | 715×486×240 | 1/4,1/2 | -7~21/19~43 | 443 | 5х1,5 | 3,21/3,62 | GMCC | 5/5/15 | 5 | внутрішній блок | R410A 690/20
NS-18AHX/NU-18AHX | Neoclima | Therminator 3.0 | 5000/5100 | 1780/1590 | 44/54 | 890×220×300 | 780×540×260 | 1/4,1/2 | -7~21/19~43 | 530 | 5х2,5 | 2,81/3,21 | HIGHLY | 5/5/15 | 5 | внутрішній блок | R410A 1220/20
NS-24AHX/NU-24AHX | Neoclima | Therminator 3.0 | 6800/6800 | 2120/1990 | 44/56 | 890×300×220 | 860x650x310 | 1/4,5/8 | -7~21/16~43 | 542 | 5х2,5 | 3,21/3,42 | HIGHLY | 5/5/15 | 5 | внутрішній блок | R410A 1140/30
NS-07EMXIw | Neoclima | Therminator multi 3.2 | 2050/2050 | 639/568 | 38.5 | 727x292x212 | - | 1/4,3/8 | - | - | 4х1,5 | - | - | - | - | зовнішній блок | -
NS-09EMXIw | Neoclima | Therminator multi 3.2 | 2637/2637 | 822/731 | 38.5 | 727x292x212 | - | 1/4,3/8 | - | - | 4х1,5 | - | - | - | - | зовнішній блок | -
NS-12EMXIw | Neoclima | Therminator multi 3.2 | 3223/3223 | 1005/1023 | 38.5 | 805x295x208 | - | 1/4,3/8 | - | - | 4х1,5 | - | - | - | - | зовнішній блок | -
NS-18EMXIw | Neoclima | Therminator multi 3.2 | 5275/5568 | 1550/1500 | 41 | 969x319x241 | - | 1/4,1/2 | - | - | 4х2,5 | - | - | - | - | зовнішній блок | -
NS-09TSI | Neoclima | Multy | 2600/2900 | 60/60 | 39 | 570x570x260 | - | 1/4,3/8 | - | - | 4х1,5 | - | - | - | - | зовнішній блок | -
NS-12TSI | Neoclima | Multy | 3600/3800 | 60/60 | 39 | 570x570x260 | - | 1/4,3/8 | - | - | 4х1,5 | - | - | - | - | зовнішній блок | -
NS-18TSI | Neoclima | Multy | 5000/5600 | 102/102 | 47 | 570x570x260 | - | 1/4,1/2 | - | - | 4х2,5 | - | - | - | - | зовнішній блок | -
NS-09DSI | Neoclima | Multy | 2600/2900 | 62/62 | 39 | 700x635x210 | - | 1/4,3/8 | - | - | 4х1,5 | - | - | - | - | зовнішній блок | -
NS-12DSI | Neoclima | Multy | 3600/3800 | 62/62 | 39 | 7000x635x210 | - | 1/4,3/8 | - | - | 4х1,5 | - | - | - | - | зовнішній блок | -
NS-18DSI | Neoclima | Multy | 5000/5600 | 107/107 | 47 | 920x635x210 | - | 1/4,1/2 | - | - | 4х2,5 | - | - | - | - | зовнішній блок | -
NS-09CSI | Neoclima | Multy | 2600/2900 | 66/66 | 43 | 700x600x210 | - | 1/4,3/8 | - | - | 4х1,5 | - | - | - | - | зовнішній блок | -
NS-12CSI | Neoclima | Multy | 3600/3800 | 66/66 | 43 | 700x600x210 | - | 1/4,3/8 | - | - | 4х1,5 | - | - | - | - | зовнішній блок | -
NU-2M15EFIe | Neoclima | Multy | 4082/4373 | 1270/1185 | 55 | - | 805x330x554 | 2x1/4;2x3/8 | -23～24/-15～50 | 511 | 2х4х1,5 | (6,8)/(4) | GMCC | /40 | 15 | зовнішній блок | R32, 1100
NU-2M18EFIe | Neoclima | Multy | 5248/5539 | 1635/1500 | 54 | - | 805x330x544 | 2x1/4;2x3/8 | -23～24/-15～50 | 511 | 2х4х1,5 | (6,1)/(4) | GMCC | /40 | 15 | зовнішній блок | R32, 1250
NU-3M21EFIe | Neoclima | Multy | 6122/6414 | 1905/1738 | 55 | - | 890x342x673 | 3x1/4;3x3/8 | -23～24/-15～50 | 663 | 3х4х1,5 | (6,5)/(4) | GMCC | /60 | 15 | зовнішній блок | R32, 1500
NU-3M27EFIe | Neoclima | Multy | 7872/8163 | 2450/2210 | 55 | - | 890x342x673 | 3x1/4;3x3/8 | -23～24/-15～50 | 663 | 3х4х1,5 | (6,1)/(4) | GMCC | /60 | 15 | зовнішній блок | R32, 1850
NU-4M28EFIe | Neoclima | Multy | 8163/8746 | 2500/2400 | 63 | - | 946x410x810 | 4x1/4;3x3/8+1x1/2 | -23～24/-15～50 | 67 | 4х4х1,5 | (7)/(4) | GMCC | /80 | 15 | зовнішній блок | R32, 2100
NU-4M36EFIe | Neoclima | Multy | 10496/10496 | 3270/2880 | 62.5 | - | 946x410x810 | 4x1/4;3x3/8+1x1/2 | -23～24/-15～50 | 673 | 4х4х1,5 | (6,5)/(4) | GMCC | /80 | 15 | зовнішній блок | R32, 2100
NU-5M42EFIe | Neoclima | Multy | 12245/12245 | 3800/3300 | 61.5 | - | 946x410x810 | 5x1/4;4x3/8+1x1/2 | -23～24/-15～50 | 673 | 5х4х1,5 | (6,5)/(3,8) | GMCC | /80 | 15 | зовнішній блок | R32, 2900
NS-09EHBIw1/NU-09EHBIw1 | Neoclima | Skycold 2.0 | 2624/2932 | 740/780 | 39/56 | 722x187x290 | 720x270x495 | 1/4,3/8 | -15～50/-20～30 | 452 | 5х1,5 | (6,9)/(4,0) | GMCC | /25 | 10 | зовнішній блок | R32, 550
NS-12EHBIw1/NU-12EHBIw1 | Neoclima | Skycold 2.0 | 3519/3812 | 1140/1080 | 39/56 | 802x189x297 | 720x270x495 | 1/4,3/8 | -15～50/-20～30 | 452 | 5х1,5 | (7,0)/(4,1) | GMCC | /25 | 10 | зовнішній блок | R32, 550
NS-18EHBIw1/NU-18EHBIw1 | Neoclima | Skycold 2.0 | 5275/5571 | 1550/1500 | 43/55,5 | 965x215x319 | 805x330x554 | 1/4,1/2 | -15～50/-20～30 | 511 | 5х2,5 | (7,0)/(4,0) | GMCC | /30 | 20 | зовнішній блок | R32, 1100
NS-24EHBIw1/NU-24EHBIw1 | Neoclima | Skycold 2.0 | 7038/7331 | 2510/2130 | 47/60,5 | 1080x226x335 | 890x342x673 | 3/8,5/8 | -15～50/-20～30 | 663 | 5х2,5 | (6,5)/(4,0) | GMCC | /50 | 25 | зовнішній блок | R32, 1450
NS-09EHRIw2/NU-09EHRIw2 | Neoclima | Alaska 4.0 | 2600/3000 | 590/720 | 39/53 | 790x255x203 | 780x540x260 | 1/4,3/8 | -15～48/-30～24 | 530 | 5х1,5 | (8,5)/(4,6) | GMCC | 3/5/15 | 5 | зовнішній блок | R32, 750, 20
NS-12EHRIw2/NU-12EHRIw2 | Neoclima | Alaska 4.0 | 3500/3900 | 890/1000 | 40/54 | 790x255x203 | 810x585x280 | 1/4,3/8 | -15～48/-30～24 | 510 | 5х1,5 | (8,5)/(4,6) | GMCC | 3/5/15 | 5 | зовнішній блок | R32, 800, 20
NS-18EHRIw2/NU-18EHRIw2 | Neoclima | Alaska 4.0 | 5000/5400 | 1295/1380 | 44/56 | 890x300x220 | 860x667x310 | 1/4,1/2 | -15～48/-30～24 | 608 | 5х2,5 | (7,8)/(4,6) | GMCC | 3/5/15 | 5 | зовнішній блок | R32, 1150, 20
NS-24EHRIw2/NU-24EHRIw2 | Neoclima | Alaska 4.0 | 7000/7500 | 2000/2100 | 48/58 | 998x325x227 | 900x750x340 | 3/8,5/8 | -15～48/-30～24 | 542 | 5х2,5 | (7,9)/(4,6) | GMCC | 3/5/15 | 5 | зовнішній блок | R32, 1500, 20
LBS-VKG07UA/LBU-VKG07UA | Leberg | VIKING | 2210/2250 | 730/690 | 37,5/55 | 715x194x285 | 681x285x434 | 1/4"/3/8" | 0 - 50/ -15 - 24 | 460 | 4x1,5 | 5,1/3,4 | GMCC | 3/5/25 | 10 | внутрішній блок | R410A 500, 15
LBS-VKG07UA2/LBU-VKG07UA2 | Leberg | VIKING | 2017/2305 | 639/650 | 36,5/55,5 | 715x194x285 | 720x270x495 | 1/4"/3/8" | 0 - 50/ -15 - 24 | 452 | 4x1,5 | 5,1/3,4 | GMCC | 3/5/25 | 10 | внутрішній блок | R410A 590, 15
LBS-VKG09UA/LBU-VKG09UA | Leberg | VIKING | 2550/2650 | 822/731 | 37,5/55 | 715x194x285 | 681x285x434 | 1/4"/3/8" | 0 - 50/ -15 - 24 | 460 | 4x1,5 | 5,1/3,4 | GMCC | 3/5/25 | 10 | внутрішній блок | R410A 500, 15
LBS-VKG09UA2/LBU-VKG09UA2 | Leberg | VIKING | 2550/2650 | 822/812 | 36,5/55,5 | 715x194x285 | 720x270x495 | 1/4"/3/8" | 0 - 50/ -15 - 24 | 452 | 4x1,5 | 5,1/3,4 | GMCC | 3/5/25 | 10 | внутрішній блок | R410A 590, 15
LBS-VKG12UA/LBU-VKG12UA | Leberg | VIKING | 3500/3600 | 1045/1023 | 39,5/55 | 715x194x285 | 720x270x495 | 1/4"/3/8" | 0 - 50/ -15 - 24 | 452 | 4x1,5 | 5,1/3,4 | GMCC | 5/5/25 | 10 | внутрішній блок | R410A 660, 15
LBS-VKG18UA/LBU-VKG18UA | Leberg | VIKING | 5250/5350 | 1755/1505 | 42,5/56,5 | 957x213x302 | 770x300x555 | 1/4"/1/2" | 0 - 50/ -15 - 24 | 487 | 4x1,5 | 5,6/3,4 | GMCC | 5/5/30 | 20 | внутрішній блок | R410A 1300, 15
LBS-VKG24UA/LBU-VKG24UA | Leberg | VIKING | 7250/7400 | 2344/2282 | 45/60 | 1040x220x327 | 845x363x702 | 3/8"/5/8" | 0 - 50/ -15 - 24 | 540 | 5x2,5 | 6,2/4,0 | GMCC | 5/5/50 | 25 | внутрішній блок | R410A 1850, 30
LS-07OLI3/LU-07OLI3 | Leberg | LOKi 3.0 | 2200/2300 | 685/637 | 33/52 | 690x283x199 | 710x500x240 | 1/4"/3/8" | 18 ~ 43/ -15 ~ 24 | 500 | 4х1,5 | 5,8/3,6 | GMCC | 3/5/10 | 5 | внутрішній блок | R410A 520/20
LS-09OLI3/LU-09OLI3 | Leberg | LOKi 3.0 | 2650/2700 | 825/747 | 33/51 | 690x283x199 | 720x540x260 | 1/4"/3/8" | 18 ~ 43/ -15 ~ 24 | 500 | 4х1,5 | 5,7/3,72 | GMCC | 3/5/15 | 8 | внутрішній блок | R410A 500/20
LS-12OLI3/LU-12OLI3 | Leberg | LOKi 3.0 | 3200/3500 | 997/970 | 33/53 | 750x285x200 | 720x540x260 | 1/4"/3/8" | 18 ~ 43/ -15 ~ 24 | 540 | 4х1,5 | 5,8/3,77 | GMCC | 5/5/15 | 8 | внутрішній блок | R410A 620/20
LS-18OLI3/LU-18OLI3 | Leberg | LOKi 3.0 | 5000/5100 | 1548/1410 | 38/56 | 900x310x225 | 802x535x298 | 1/4"/1/2" | 18 ~ 43/ -15 ~ 24 | 545 | 4х1,5 | 5,8/3,8 | GMCC | 5/5/20 | 8 | внутрішній блок | R410A 1130/30
LS-24OLI3/LU-24OLI3 | Leberg | LOKi 3.0 | 6700/6800 | 2070/1880 | 40/54 | 900x310x225 | 802x535x298 | 1/4"/1/2" | 18 ~ 43/ -15 ~ 24 | 545 | 4х2,5 | 5,8/3,8 | GMCC | 5/5/25 | 10 | внутрішній блок | R410A 1800/30
LS-07ODI3/LU-07ODI3 | Leberg | ODIN 3.0 | 2150/2150 | 670/595 | 38/50 | 745х270х214 | 660х483х240 | 1/4, 3/8 | -15~24/-19~43 | 438 | 4х1,5 | 3,21/3,61 | RECHI | 3/5/15 | 5 | внутрішній блок | R410A 430/20
LS-09ODI3/LU-09ODI3 | Leberg | ODIN 3.0 | 2600/2650 | 810/730 | 38/51 | 745х270х214 | 660х483х240 | 1/4, 3/8 | -15~24/-19~43 | 438 | 4х1,5 | 3,21/3,63 | RECHI | 3/5/15 | 5 | внутрішній блок | R410A 540/20
LS-12ODI3/LU-12ODI3 | Leberg | ODIN 3.0 | 3200/3250 | 995/900 | 40/52 | 745х270х214 | 660х483х240 | 1/4, 3/8 | -15~24/-19~43 | 438 | 4х1,5 | 3,21/3,61 | RECHI | 3/5/15 | 5 | внутрішній блок | R410A 610/20
LS-18ODI3/LU-18ODI3 | Leberg | ODIN 3.0 | 5200/5500 | 1530/1485 | 39-46/57,2 | 977x315x236 | 780x260x540 | 1/4, 3/8 | -15~24/-19~50 | 530 | 4х1,5 | 3,38/3,69 | Hitachi | 5/5/15 | 5 | внутрішній блок | R410A 1430/20
LS-24ODI3/LU-24ODI3 | Leberg | ODIN 3.0 | 6446/6739 | 2160/1920 | 40-46/55 | 1219ч320ч235 | 860х650х310 | 3/8, 5/8 | -15~24/-19~50 | 542 | 4х2,5 | 2,98/3,51 | GMCC | 5/7,5/30 | 7.5 | внутрішній блок | R410A 1500/30
LS-07OL2/LU-07OL2 | Leberg | LOK 2.0 | 2100/2200 | 650/610 | 33/48 | 690x283x199 | 665x420x280 | 1/4, 3/8 | 18 ~ 43/ -7 ~ 24 | 430 | 5x1,5 | 4,11/2,52 | GMCC | 3/5/20 | 8 | внутрішній блок | R410A 400/20
LS-09OL2/LU-09OL2 | Leberg | LOK 2.0 | 2650/2700 | 825/748 | 33/50 | 690x283x199 | 665x420x280 | 1/4, 3/8 | 18 ~ 43/ -7 ~ 24 | 430 | 5x1,5 | 4,11/2,53 | GMCC | 3/5/20 | 8 | внутрішній блок | R410A 540/20
LS-12OL2/LU-12OL2 | Leberg | LOK 2.0 | 3550/3650 | 1106/1011 | 36/52 | 750x285x200 | 710x500x240 | 1/4, 3/8 | 18 ~ 43/ -7 ~ 24 | 500 | 5x1,5 | 4,11/2,52 | GMCC | 5/5/20 | 8 | внутрішній блок | R410A 610/20
LS-18OL2/LU-18OL2 | Leberg | LOK 2.0 | 5300/5450 | 1656/1509 | 38/54 | 900x310x225 | 795x525x290 | 1/4, 1/2 | 18 ~ 43/ -7 ~ 24 | 545 | 5x1,5 | 4,1/2,51 | GMCC | 5/5/20 | 8 | внутрішній блок | R410A 1000/30
LS-24OL2/LU-24OL2 | Leberg | LOK 2.0 | 7000/7100 | 2325/2211 | 40/55 | 900x310x225 | 825x655x310 | 1/4, 1/2 | 18 ~ 43/ -7 ~ 24 | 540 | 5x2,5 | 4,12/2,53 | GMCC | 5/5/25 | 10 | внутрішній блок | R410A 1560/30
LS-07JRD3/LU-07JRD3 | Leberg | Jord 3.0 | 2200/2300 | 685/637 | 33/50 | 693x250x190 | 680x420x250 | 1/4"/3/8" | 18 ~ 43/ -7 ~ 24 | 440 | 4х1,5 | 3,68/2,65 | GREE | 3/4/10 | 5 | внутрішній блок | R410 400/20
LS-09JRD3/LU-09JRD3 | Leberg | Jord 3.0 | 2770/2930 | 860/810 | 33/50 | 700x290x190 | 680x420x250 | 1/4"/3/8" | 18 ~ 43/ -7 ~ 24 | 440 | 4х1,5 | 3,68/2,65 | GREE | 5/4/10 | 5 | внутрішній блок | R410 510/20
LS-12JRD3/LU-12JRD3 | Leberg | Jord 3.0 | 3580/3760 | 1100/1035 | 36/51 | 800x290x190 | 680x420x250 | 1/4"/3/8" | 18 ~ 43/ -7 ~ 24 | 440 | 4х1,5 | 3,69/2,69 | GREE | 5/4/10 | 5 | внутрішній блок | R410 520/30
LS-18JRD3/LU-18JRD3 | Leberg | Jord 3.0 | 5305/5530 | 1655/1530 | 39/53 | 900x320x230 | 790x530x290 | 1/4"/1/2" | 18 ~ 43/ -7 ~ 24 | 548 | 4х2,5 | 3,7/2,72 | HIGHLY | 5/4/10 | 5 | внутрішній блок | R410 1150/30
LS-24JRD3/LU-24JRD3 | Leberg | Jord 3.0 | 7100/7380 | 2210/2044 | 41/51 | 950x320x230 | 790x530x290 | 1/4"/5/8" | 18 ~ 43/ -7 ~ 24 | 548 | 5х2,5 | 3,74/2,7 | HIGHLY | 5/4/10 | 5 | внутрішній блок | R410 1600/30
LBS-07LKM | Leberg | Multy | 2700/2500 | 680/680 | 40/- | 750x285x200 | - | 1/4 / 3/8 | - | - | 4x1,0 | - | - | - | - | зовнішній блок | -
LBS-09LKM | Leberg | Multy | 3300/3000 | 680/680 | 40/- | 750x285x200 | - | 1/4 / 3/8 | - | - | 4x1,1 | - | - | - | - | зовнішній блок | -
LBS-12LKM | Leberg | Multy | 3700/3700 | 680/680 | 42/- | 750x285x200 | - | 1/4 / 3/8 | - | - | 4x1,2 | - | - | - | - | зовнішній блок | -
LBS-18LKM | Leberg | Multy | 5800/5800 | 880/880 | 45/ - | 900x310x225 | - | 1/4 / 1/2 | - | - | 4x1,3 | - | - | - | - | зовнішній блок | -
LBS-24LKM | Leberg | Multy | 7300/8000 | 880/880 | 49/ - | 1082x330x233 | - | 1/4 / 5/8 | - | - | 4x1,4 | - | - | - | - | зовнішній блок | -
LBU-2M14FRM | Leberg | Multy | 4510/5280 | 451/528 | - /54 | - | 800x315x545 | 2x1/4 / 2x3/8 | -15~24/-19~52 | 545 | 4x1,5 | 6,16/4,06 | GMCC | 5/5/40 | 15 між вн. зовн., 10 між вн. вн. | зовнішній блок | R32 1070/20
LBU-2M18FRM | Leberg | Multy | 5830/6160 | 583/616 | - /55 | - | 800x315x545 | 2x1/4 / 2x3/8 | -15~24/-19~52 | 545 | 4x1,5 | 7,07/4,08 | GMCC | 5/5/40 | 15 між вн. зовн., 10 між вн. вн. | зовнішній блок | R32 1100/20
LBU-3M21FRM | Leberg | Multy | 6710/7260 | 671/726 | - /56 | - | 834x328x655 | 3x1/4 / 3x3/8 | -15~24/-19~52 | 540 | 4x1,5 | 6,57/4,38 | GMCC | 5/5/60 | 15 між вн. зовн., 10 між вн. вн. | зовнішній блок | R32 1250/20
LBU-3M27FRM | Leberg | Multy | 8690/9020 | 869/902 | - /58 | - | 834x328x655 | 3x1/4 / 3x3/8 | -15~24/-19~52 | 540 | 4x1,5 | 6,3/4,04 | GMCC | 5/5/60 | 15 між вн. зовн., 10 між вн. вн. | зовнішній блок | R32 1200/20
LBU-4M36FRM | Leberg | Multy | 11000/11200 | 1100/1120 | - /61 | - | 985x395x808 | 4x1/4 / 4x3/8 | -15~24/-19~52 | 675 | 4x1,5 | 6,1/4,0 | GMCC | 5/5/80 | 15 між вн. зовн., 10 між вн. вн. | зовнішній блок | R32 2300/20
LBU-5M42FRM | Leberg | Multy | 12700/13100 | 1270/1310 | - /61 | - | 985x395x808 | 5x1/4 / 5x3/8 | -15~24/-19~52 | 675 | 4x1,5 | 6,1/4,1 | GMCC | 5/5/80 | 15 між вн. зовн., 10 між вн. вн. | зовнішній блок | R32 2300/20
LS-07FRA2/LU-07FRA2 | Leberg | Multy | 2050/2150 | 638/595 | 33/50 | 790×255×200 | 660×482×240 | 1/4, 3/8 | -7~21/18~43 | 443 | 5x1,5 | 3,21/3,61 | RECHI | 3/5/15 | 5 | внутрішній блок | R410A 520/20
LS-09FRA2/LU-09FRA2 | Leberg | Multy | 2500/2550 | 780/705 | 38/51 | 790×255×200 | 660×482×240 | 1/4, 3/8 | -7~21/18~43 | 443 | 5x1,5 | 3,21/3,62 | RECHI | 3/5/15 | 5 | внутрішній блок | R410A 530/20
LS-12FRA2/LU-12FRA2 | Leberg | Multy | 3260/3260 | 1015/900 | 38/53 | 790×255×200 | 715×486×240 | 1/4, 1/2 | -7~21/18~43 | 443 | 5x1,5 | 3,21/3,62 | GMCC | 3/5/15 | 5 | внутрішній блок | R410A 690/20
LS-18FRA2/LU-18FRA2 | Leberg | Multy | 5000/5100 | 1780/1590 | 44/54 | 890х300х220 | 780х540х260 | 1/4, 1/2 | -7~21/18~43 | 530 | 5x2,5 | 2,81/3,21 | HIGHLY | 5/5/15 | 5 | внутрішній блок | R410A 1220/20
LS-24FRA2/LU-24FRA2 | Leberg | Multy | 6800/6800 | 2120/1990 | 44/56 | 890х300х220 | 860х650х310 | 1/4, 5/8 | -7~21/18~43 | 542 | 5x2,5 | 3,21/3,42 | HIGHLY | 5/5/15 | 5 | внутрішній блок | R410A 1140/20
LS-30FRA2/LU-30FRA2 | Leberg | Multy | 8555/9145 | 2872/2764 | 47/60 | 1085x315x236 | 860x650x310 | 3/8, 5/8 | -7~21/18~43 | 542 | 5x2,5 | 3,01/3,21 | GMCC | 5/5/30 | 15 | внутрішній блок | R410A 1920/30
LS-36FRA2/LU-36FRA2 | Leberg | Multy | 9400/9600 | 3345/2990 | 50/64 | 1286x346x262 | 885x795x366 | 3/8, 5/8 | -7~21/18~43 | 662 | 4x2,5 | 8,81/3,21 | Hitachi | 5/5/15 | 15 | зовнішній блок | R410A 2150
LBS-VKG18UA2/LBU-VKG18UA2 | Leberg | VIKING | 5200/4900 | 1755/1505 | 43,5/56,5 | 957x213x302 | 805x330x554 | 1/4, 1/2 | 0~50/-15~30 | 511 | 4х1,5 | 3,01/3,51 | GMCC | 5/5/30 | 20 | внутрішній блок | R410 1400/30
LBS-VKG24UA2/LBU-VKG24UA2 | Leberg | VIKING | 7100/5100 | 2510/2440 | 44/57,5 | 1040x220x327 | 890x342x673 | 3/8, 5/8 | -15~50/-15~30 | 663 | 5х2,5 | 2,8/3,0 | GMCC | 5/5/50 | 25 | зовнішній блок | R410 1850/30
LS-09BRN/LU-09BRN | Leberg | Brannen | 2600/2630 | 802/706 | 51/60 | 790x275x192 | 777x498x290 | 1/4, 3/8 | -15-53/-25-30 | 516 | 4×1,5 | 6,3/4,0 | GMCC | 3/5/25 | 10 | Зовнішній блок | R32 570/20
LS-12BRN/LU-12BRN | Leberg | Brannen | 3400/3430 | 1049/922 | 51/60 | 790x275x192 | 777x498x290 | 1/4, 3/8 | -15-53/-25-30 | 516 | 4×1,5 | 6,1/4,0 | GMCC | 5/5/25 | 10 | Зовнішній блок | R32 570/20
LS-18BRN/LU-18BRN | Leberg | Brannen | 5100/5130 | 1574/1382 | 54/65 | 920x306x195 | 853x602x349 | 1/4, 1/2 | -15-53/-25-30 | 516 | 4×2,5 | 6,1/4,0 | SANYO | 5/5/25 | 10 | Зовнішній блок | R32 1000/30
LS-24BRN/LU-24BRN | Leberg | Brannen | 6840/7050 | 2099/1900 | 58/68 | 110x333x222 | 920x699x380 | 3/8, 5/8 | -15-53/-25-30 | 586 | 4×2,5 | 6,5/4,0 | SANYO | 5/5/25 | 10 | Зовнішній блок | R32 1110/30
DS-KP07/DU-KP07 | Roda | Kälte EIS | 2150/2150 | 670/595 | 38/50 | 745х270х214 | 660х483х240 | 1/4, 3/8 | -15~24/-19~43 | 438 | 4х1,5 | 3,21/3,61 | RECHI | 3/5/15 | 5 | внутрішній блок | R410A 430/20
DS-KP09/DU-KP09 | Roda | Kälte EIS | 2600/2650 | 810/730 | 38/51 | 745х270х214 | 660х483х240 | 1/4, 3/8 | -15~24/-19~43 | 438 | 4х1,5 | 3,21/3,63 | RECHI | 3/5/15 | 5 | внутрішній блок | R410A 540/20
DS-KP12/DU-KP12 | Roda | Kälte EIS | 3200/3250 | 995/900 | 40/52 | 745х270х214 | 660х483х240 | 1/4, 3/8 | -15~24/-19~43 | 438 | 4х1,5 | 3,21/3,61 | RECHI | 3/5/15 | 5 | внутрішній блок | R410A 610/20
DS-K07/DU-K07 | Roda | Kälte Power | 2050/2150 | 638/595 | 33/50 | 790×255×200 | 660×482×240 | 1/4, 3/8 | -7~21/19~43 | 443 | 5x1,5 | 3,21/3,61 | RECHI | 3/5/15 | 5 | внутрішній блок | R410A 520/20
DS-K09/DU-K09 | Roda | Kälte Power | 2500/2550 | 780/705 | 38/51 | 790×255×200 | 660×482×240 | 1/4, 3/8 | -7~21/19~43 | 443 | 5x1,5 | 3,21/3,62 | RECHI | 3/5/15 | 5 | внутрішній блок | R410A 530/20
DS-K12/DU-K12 | Roda | Kälte Power | 3260/3260 | 1015/900 | 38/53 | 790×255×200 | 715×486×240 | 1/4, 1/2 | -7~24/19~43 | 443 | 5x1,5 | 3,21/3,62 | GMCC | 3/5/15 | 5 | внутрішній блок | R410A 690/20
ARN07HSSUA/ARU07HSSUA | Hyundai | Model F | 2200/2200 | 681/605 | 36/55,8 | 715х194х285 | 700х275х550 | 1/4, 3/8 | -15~30/0~50 | 450 | 4х1,5 | 3,23/3,63 | GMCC | 3/5/25 | 10 | внутрішній блок | R410A 620/15
ARN09HSSUA/ARU09HSSUA | Hyundai | Model F | 2600/2600 | 821/728 | 38/55,8 | 715х194х285 | 700х275х550 | 1/4, 3/8 | -15~30/0~50 | 450 | 4х1,5 | 3,21/3,62 | GMCC | 3/5/25 | 10 | внутрішній блок | R410A 620/15
ARN12HSSUA/ARU12HSSUA | Hyundai | Model F | 3500/3500 | 1097/967 | 39/58,3 | 805х194х285 | 700х275х550 | 1/4, 3/8 | -15~30/0~50 | 450 | 4х1,5 | 3,21/3,64 | GMCC | 5/5/25 | 10 | внутрішній блок | R410A 700/15
ARN18HSSUA/ARU18HSSUA | Hyundai | Model F | 5 282/5 282 | 1755/1505 | 42,5/56,5 | 835x655x525 | 700x300x555 | 1/4, 1/2 | 0~50/-15~30 | 487 | 4х2,5 | 3,01/3,51 | GMCC | 5/5/30 | 20 | внутрішній блок | R410 2088/15
ARN24HSSUA/ARU24HSSUA | Hyundai | Model F | 7032/7 325 | 2344/2282 | 45/60 | 980x800x640 | 845x363x702 | 3/8, 5/8 | -15~50/-15~50 | 540 | 5х2,5 | 3,0/3,21 | GMCC | 5/5/50 | 25 | зовнішній блок | R410 2088/30
ARN07HSSUAWF1/ARU07HSSUAWF1 | Hyundai | Model F | 8000/8300 | 730/670 | 36/54 | 715x194x285 | 720x270x495 | 1/4, 3/8 | 0～50/-15～30 | 452 | 4х1,5 | 3,21/3,63 | GMCC | 5/5/25 | 10 | внутрішній блок | R410 550/15
ARN09HSSUAWF1/ARU09HSSUAWF1 | Hyundai | Model F | 9000/10000 | 822/812 | 36,5/55 | 715x194x285 | 720x270x495 | 1/4, 3/8 | 0～50/-15～30 | 452 | 4х1,5 | 3,21/3,61 | GMCC | 5/5/25 | 10 | внутрішній блок | R410 590/15
ARN12HSSUAWF1/ARU12HSSUAWF1 | Hyundai | Model F | 11450/12600 | 1045/1023 | 39,5/55 | 715x194x285 | 720x270x495 | 1/4, 3/8 | 0～50/-15～30 | 452 | 4х1,5 | 3,21/3,61 | GMCC | 5/5/25 | 10 | внутрішній блок | R410 660/15
ARN18HSSUAWF1/ARU18HSSUAWF1 | Hyundai | Model F | 8000/8300 | 1755/1505 | 43,5/56,5 | 957x213x302 | 805x330x554 | 1/4, 1/2 | 0～50/-15～30 | 511 | 4х1,5 | 3,01/3,51 | GMCC | 5/5/30 | 20 | внутрішній блок | R410 1400/30
ARN24HSSUAWF1/ARU24HSSUAWF1 | Hyundai | Model F | 9000/10000 | 2510/2440 | 44/57,5 | 1040x220x327 | 890x342x673 | 3/8, 5/8 | -15～50/-15～30 | 663 | 5х2,5 | 2,8/3,0 | GMCC | 5/5/50 | 25 | зовнішній блок | R410 1850/30
SAF-E07APL3ua/SAN-E07APL3ua | Smartway |  | 2150/2150 | 670/595 | 38/50 | 745х270х214 | 660х483х240 | 1/4, 3/8 | -15~24/-19~43 | 438 | 4х1,5 | 3,21/3,61 | RECHI | 3/5/15 | 5 | внутрішній блок | R410A 430/20
SAF-E09APL3ua/SAN-E09APL3ua | Smartway |  | 2600/2650 | 810/730 | 38/51 | 745х270х214 | 660х483х240 | 1/4, 3/8 | -15~24/-19~43 | 438 | 4х1,5 | 3,21/3,63 | RECHI | 3/5/15 | 5 | внутрішній блок | R410A 540/20
SAF-E12APL3ua/SAN-E12APL3ua | Smartway |  | 3200/3250 | 995/900 | 40/52 | 745х270х214 | 660х483х240 | 1/4, 3/8 | -15~24/-19~43 | 438 | 4х1,5 | 3,21/3,61 | RECHI | 3/5/15 | 5 | внутрішній блок | R410A 610/20
SAF-E18APL3ua/SAN-E18APL3ua | Smartway |  | 5200/5500 | 1530/1485 | 39-46/57,2 | 977x315x236 | 780x260x540 | 1/4, 3/8 | -15~24/-19~50 | 530 | 4х1,5 | 3,38/3,69 | Hitachi | 5/5/15 | 5 | внутрішній блок | R410A 1430/20
SAF-E24APL3ua/SAN-E24APL3ua | Smartway |  | 6446/6739 | 2160/1920 | 40-46/55 | 1219ч320ч235 | 860х650х310 | 3/8, 5/8 | -15~24/-19~50 | 542 | 4х2,5 | 2,98/3,51 | GMCC | 5/7,5/30 | 7.5 | внутрішній блок | R410A 1500/30
SAF-07VGS3ua/SAN-07VGS3ua | Smartway |  | 2050/2150 | 638/595 | 33/50 | 790×255×200 | 660×482×240 | 1/4, 3/8 | -7~21/19~43 | 443 | 5x1,5 | 3,21/3,61 | RECHI | 3/5/15 | 5 | внутрішній блок | R410A 520/20
SAF-09VGS3ua/SAN-09VGS3ua | Smartway |  | 2500/2550 | 780/705 | 38/51 | 790×255×200 | 660×482×240 | 1/4, 3/8 | -7~21/19~43 | 443 | 5x1,5 | 3,21/3,62 | RECHI | 3/5/15 | 5 | внутрішній блок | R410A 530/20
SAF-12VGS3ua/SAN-12VGS3ua | Smartway |  | 3260/3260 | 1015/900 | 38/53 | 790×255×200 | 715×486×240 | 1/4, 1/2 | -7~24/19~43 | 443 | 5x1,5 | 3,21/3,62 | GMCC | 3/5/15 | 5 | внутрішній блок | R410A 690/20
SAF-18VGS3ua/SAN-18VGS3ua | Smartway |  | 5000/5100 | 1780/1590 | 44/54 | 890х300х220 | 780х540х260 | 1/4, 1/2 | -7~24/19~43 | 530 | 5x2,5 | 2,81/3,21 | HIGHLY | 5/5/15 | 5 | внутрішній блок | R410A 1220/20
SAF-24VGS3ua/SAN-24VGS3ua | Smartway |  | 6800/6800 | 2120/1990 | 44/56 | 890х300х220 | 860х650х310 | 1/4, 5/8 | -7~24/19~43 | 542 | 5x2,5 | 3,21/3,42 | HIGHLY | 5/5/15 | 5 | внутрішній блок | R410A 1140/20
RAS-B10J2KVRG-E/RAS-10J2AVRG-E | Toshiba | Shorai Premium | 2500/3200 | 820/1400 | 39/47 | 293x798x241 | 550x780x290 | 1/4, 3/8 | -15~46/-15~24 | 600 | 4x1,0 | 4,17/4,27 | GMCC | 2/15/20 | 12 | зовнішній блок | R32 510/20
RAS-B13J2KVRG-E/RAS-13J2AVRG-E | Toshiba | Shorai Premium | 3500/4200 | 1250/1550 | 39/50 | 293x798x241 | 550x780x290 | 1/4, 3/8 | -15~46/-15~24 | 600 | 4x1,0 | 3,33/3,89 | GMCC | 2/15/20 | 12 | зовнішній блок | R32 670/20
RAS-B16J2KVRG-E/RAS-16J2AVRG-E | Toshiba | Shorai Premium | 4600/5500 | 1720/1820 | 43/52 | 293x798x241 | 550x780x290 | 1/4, 1/2 | -15~46/-15~24 | 600 | 4x1,0 | 3,29/3,62 | GMCC | 2/15/20 | 12 | зовнішній блок | R32 800/20
RAS-B18J2KVRG-E/RAS-18J2AVRG-E | Toshiba | Shorai Premium | 5000/6000 | 2000/1750 | 44/50 | 320x1020x265 | 550x780x290 | 1/4, 1/2 | -15~46/-15~24 | 600 | 4x1,0 | 3,53/3,75 | GMCC | 2/15/20 | 12 | зовнішній блок | R32 1100/20
RAS-B22J2KVRG-E/RAS-22J2AVRG-E | Toshiba | Shorai Premium | 6100/7000 | 2200/2100 | 46/53 | 320x1020x265 | 550x780x290 | 1/4, 1/2 | -15~46/-15~24 | 600 | 4x1,0 | 3,07/3,41 | GMCC | 2/15/20 | 12 | зовнішній блок | R32 1100
RAS-B24J2KVRG-E/RAS-24J2AVRG-E | Toshiba | Shorai Premium | 7000/8000 | 2550/2750 | 48/53 | 320x1020x265 | 630x800x300 | 1/4, 1/2 | -15~46/-15~24 | 600 | 4x1,0 | 3,11/3,24 | GMCC | 2/15/25 | 15 | зовнішній блок | R32 1140
RAS-05TKVG-EE/RAS-05TAVG-EE | Toshiba | Seiya | 1500/2000 | 600/730 | 37/48 | 293x798x230 | 530x660x240 | 1/4, 3/8 | -15~46/-15~24 | 500 | 4x1,0 | 4,05/4,26 | GMCC | 5/15/15 | 12 | зовнішній блок | R32 400/20
RAS-07TKVG-EE/RAS-07TAVG-EE | Toshiba | Seiya | 2000/2500 | 830/900 | 38/48 | 293x798x230 | 530x660x240 | 1/4, 3/8 | -15~46/-15~24 | 500 | 4x1,0 | 3,77/3,91 | GMCC | 2/15/15 | 12 | зовнішній блок | R32 400/20
RAS-10TKVG-EE/RAS-10TAVG-EE | Toshiba | Seiya | 2500/3200 | 1000/1060 | 39/50 | 293x798x230 | 530x660x240 | 1/4, 3/8 | -15~46/-15~24 | 500 | 4x1,0 | 3,25/3,72 | GMCC | 2/15/15 | 12 | зовнішній блок | R32 430/20
RAS-13TKVG-EE/RAS-13TAVG-EE | Toshiba | Seiya | 3300/3600 | 1250/1240 | 42/50 | 293x798x230 | 530x660x240 | 1/4, 3/8 | -15~46/-15~24 | 500 | 4x1,0 | 3,00/3,91 | GMCC | 2/15/15 | 12 | зовнішній блок | R32 460/20
RAS-16TKVG-EE/RAS-16TAVG-EE | Toshiba | Seiya | 4200/5000 | 1800/1700 | 43/51 | 293x798x230 | 550x780x290 | 1/4, 1/2 | -15~46/-15~24 | 600 | 4x1,0 | 3,00/3,57 | GMCC | 2/15/20 | 12 | зовнішній блок | R32 620/20
RAS-18TKVG-EE/RAS-18TAVG-EE | Toshiba | Seiya | 5000/5400 | 1800/1850 | 48/52 | 293x798x230 | 550x780x290 | 1/4, 1/2 | -15~46/-15~24 | 600 | 4x1,0 | 3,23/3,38 | GMCC | 2/15/20 | 12 | зовнішній блок | R32 880/20
RAS-24TKVG-EE/RAS-24TAVG-EE | Toshiba | Seiya | 6500/7000 | 2600/2550 | 43/55 | 320x1020x250 | 550x780x290 | 1/4, 1/2 | -15~46/-15~24 | 600 | 4x1,0 | 2,89/3,33 | GMCC | 2/15/20 | 12 | зовнішній блок | R32 1080/20
RAS-05J2KVG-EE/RAS-05J2AVG-EE | Toshiba | Seiya | 2000/3000 | 600/730 | 37/46 | 293x798x230 | 530x660x240 | 1/4, 3/8 | -15~46/-15~24 | 500 | 4x1,5 | 4,05/4,26 | GMCC | 2/15/15 | 12 | внутрішній блок | R32 400
RAS-07J2KVG-EE/RAS-07J2AVG-EE | Toshiba | Seiya | 2600/3300 | 830/900 | 38/46 | 293x798x230 | 530x660x240 | 1/4, 3/8 | -15~46/-15~24 | 500 | 4x1,5 | 3,77/3,91 | GMCC | 2/15/15 | 12 | внутрішній блок | R32 400
RAS-10J2KVG-EE/RAS-10J2AVG-EE | Toshiba | Seiya | 3000/3900 | 1000/1110 | 39/48 | 293x798x230 | 530x660x240 | 1/4, 3/8 | -15~46/-15~24 | 500 | 4x1,5 | 3,25/3,72 | GMCC | 2/15/15 | 12 | внутрішній блок | R32 430
RAS-13J2KVG-EE/RAS-13J2AVG-EE | Toshiba | Seiya | 3600/4500 | 1250/1240 | 41/48 | 293x798x230 | 530x660x240 | 1/4, 3/8 | -15~46/-15~24 | 500 | 4x1,5 | 3,01/3,91 | GMCC | 2/15/15 | 12 | внутрішній блок | R32 460
RAS-16J2KVG-EE/RAS-16J2AVG-EE | Toshiba | Seiya | 4700/6000 | 1800/1700 | 43/49 | 293x798x230 | 550x780x290 | 1/4, 1/2 | -15~46/-15~24 | 600 | 4x1,5 | 3,01/3,57 | GMCC | 2/15/20 | 12 | внутрішній блок | R32 620, 20
RAS-18J2KVG-EE/RAS-18J2AVG-EE | Toshiba | Seiya | 5500/6000 | 1800/1850 | 47/50 | 293x798x230 | 550x780x290 | 1/4, 1/2 | -15~46/-15~24 | 600 | 4x1,5 | 3,23/3,38 | GMCC | 2/15/20 | 12 | внутрішній блок | R32 880, 20
RAS-24J2KVG-EE/RAS-24J2AVG-EE | Toshiba | Seiya | 7200/8100 | 2600/2550 | 48/55 | 320x1050x250 | 550x780x290 | 1/4, 1/2 | -15~46/-15~24 | 600 | 4x1,5 | 2,89/3,33 | GMCC | 2/15/20 | 12 | внутрішній блок | R32 1080, 20
RAS-10N3KV-E/RAS-10N3AV-E | Toshiba | N3KV | 2500/3200 | 600/750 | 38/47 | 275x790x225 | 550x780x290 | 1/4, 3/8 | -10~46/-15~24 | 500 | 4x1,0 | 4,18/4,27 | GMCC | 2/10/10 | 8 | зовнішній блок | R410A 630
RAS-13N3KV-E/RAS-13N3AV-E | Toshiba | N3KV | 3500/4200 | 1000/1080 | 40/50 | 275x790x225 | 550x780x290 | 1/4, 3/8 | -10~46/-15~24 | 600 | 4x1,0 | 3,50/3,89 | GMCC | 2/15/20 | 10 | зовнішній блок | R410A 800/20
RAS-18N3KV-E/RAS-18N3AV-E | Toshiba | N3KV | 5000/5800 | 1420/1560 | 44/50 | 320x1050x243 | 550x780x290 | 1/4, 1/2 | -10~46/-15~24 | 600 | 4x1,0 | 3,52/3,72 | GMCC | 2/15/20 | 10 | зовнішній блок | R410A 1400, 20
RAS-22N3KV-E/RAS-22N3AV-E | Toshiba | N3KV | 6000/7000 | 1990/2050 | 47/53 | 320x1050x243 | 550x780x290 | 1/4, 1/2 | -10~46/-15~24 | 600 | 4x1,0 | 3,01/3,41 | GMCC | 2/15/20 | 10 | зовнішній блок | R410A 1400, 20
RAS-07EKV-EE/RAS-07EAV-EE | Toshiba | EKV | 2000/2500 | 550/590 | 39/43 | 275x790x205 | 530x660x240 | 1/4, 3/8 | -10~46/-15~24 | 500 | 4x1,0 | 3,64/4,24 | GMCC | 2/10/10 | 8 | зовнішній блок | R410A 630
RAS-10EKV-EE/RAS-10EAV-EE | Toshiba | EKV | 2500/3200 | 770/840 | 41/43 | 275x790x205 | 530x660x240 | 1/4, 3/8 | -10~46/-15~24 | 500 | 4x1,0 | 3,25/3,81 | GMCC | 2/10/10 | 8 | зовнішній блок | R410A 630
RAS-13EKV-EE/RAS-13EAV-EE | Toshiba | EKV | 3300/3600 | 1200/950 | 42/43 | 275x790x205 | 530x660x240 | 1/4, 3/8 | -10~46/-15~24 | 500 | 4x1,0 | 2,75/3,79 | GMCC | 2/10/10 | 8 | зовнішній блок | R410A 630
RAS-16EKV-EE/RAS-16EAV-EE | Toshiba | EKV | 4400/5200 | 1560/1520 | 45/43 | 275x790x205 | 550x780x290 | 1/4, 1/2 | -10~46/-15~24 | 600 | 4x1,0 | 2,82/3,42 | GMCC | 2/15/20 | 10 | зовнішній блок | R410A 1050, 20
RAS-B10UFV-E/RAS-10N3AVR-E | Toshiba | UFV | 2500/3200 | 600/750 | 39/47 | 600x700x220 | 550x780x290 | 1/4, 3/8 | -10~46/-15~24 | 600 | 4x1,0 | 4,2/4,27 | GMCC | 2/15/20 | 10 | зовнішній блок | R410 800/20
RAS-B13UFV-E/RAS-13N3AVR-E | Toshiba | UFV | 3500/4200 | 1970/1130 | 40/50 | 600x700x220 | 550x780x290 | 1/4, 3/8 | -10~46/-15~24 | 600 | 4x1,0 | 3,61/3,73 | GMCC | 2/15/20 | 10 | зовнішній блок | R410 800/20
RAS-B18UFV-E/RAS-18N3AVR-E | Toshiba | UFV | 5000/5800 | 1660/1810 | 46/50 | 600x700x220 | 550x780x290 | 1/4, 1/2 | -10~46/-15~24 | 600 | 4x1,0 | 3,01/3,21 | GMCC | 2/15/20 | 10 | зовнішній блок | R410 1400/20
RAS-07U2KH2S-EE/RAS-07U2AH2S-EE | Toshiba | U2KH2S | 2250/2350 | 690/650 | 36/52 | 290x722x187 | 550x700x275 | 1/4, 3/8 | 18~43/-5~24 | 460 | 4x1,5 | 3,26/3,62 | GMCC | 3/5/20 | 8 | внутрішній блок | R410 520/20
RAS-09U2KH2S-EE/RAS-09U2AH2S-EE | Toshiba | U2KH2S | 2700/2900 | 840/880 | 36/54 | 290x722x187 | 550x700x275 | 1/4, 3/8 | 18~43/-5~24 | 460 | 4x1,5 | 3,21/3,63 | GMCC | 5/5/20 | 8 | внутрішній блок | R410 730/20
RAS-12U2KH2S-EE/RAS-12U2AH2S-EE | Toshiba | U2KH2S | 3650/3900 | 1110/1070 | 38/58 | 290x722x187 | 555x770x300 | 1/4, 1/2 | 18~43/-5~24 | 487 | 4x1,5 | 3,29/3,64 | GMCC | 5/5/20 | 8 | внутрішній блок | R410 950/20
RAS-18U2KH2S-EE/RAS-18U2AH2S-EE | Toshiba | U2KH2S | 5400/5800 | 1790/1700 | 42/58 | 319x965x215 | 555x770x300 | 1/4, 1/2 | 18~43/-5~24 | 487 | 4x1,0 | 3,02/3,41 | GMCC | 5/5/25 | 10 | зовнішній блок | R410 1200/40
RAS-24U2KH2S-EE/RAS-24U2AH2S-EE | Toshiba | U2KH2S | 7100/7350 | 2450/2300 | 47/60 | 335x1080x226 | 702x845x363 | 3/8, 5/8 | 18~43/-5~24 | 540 | 4x1,0 | 2,9/3,2 | GMCC | 5/5/25 | 10 | зовнішній блок | R410 1800/40
RAS-07U2KH3S-EE/RAS-07U2AH3S-EE | Toshiba | U2KH3S | 2250/2350 | 690/650 | 36/52 | 290x722x187 | 550x700x275 | 1/4, 3/8 | 18~43/-5~24 | 460 | 4x1,0 | 3,26/3,62 | GMCC | 3/5/20 | 8 | зовнішній блок | R410 520/20
RAS-09U2KH3S-EE/RAS-09U2AH3S-EE | Toshiba | U2KH3S | 2700/2900 | 840/800 | 36/54 | 290x722x187 | 550x700x275 | 1/4, 3/8 | 18~43/-5~24 | 460 | 4x1,0 | 3,21/3,63 | GMCC | 5/5/20 | 8 | зовнішній блок | R410 730/20
RAS-12U2KH3S-EE/RAS-12U2AH3S-EE | Toshiba | U2KH3S | 3650/3900 | 1110/1070 | 38/58 | 290x722x187 | 555x770x300 | 1/4, 1/2 | 18~43/-5~24 | 487 | 4x1,0 | 3,29/3,64 | GMCC | 5/5/20 | 8 | зовнішній блок | R410 950/20
RAS-18U2KH3S-EE/RAS-18U2AH3S-EE | Toshiba | U2KH3S | 5400/5800 | 1790/1700 | 42/58 | 319x965x215 | 555x770x300 | 1/4, 1/2 | 18~43/-5~24 | 487 | 4x1,0 | 3,02/3,41 | GMCC | 5/5/25 | 10 | зовнішній блок | R410 1200/40
RAS-24U2KH3S-EE/RAS-24U2AH3S-EE | Toshiba | U2KH3S | 7100/7350 | 2450/2300 | 47/44 | 335x1080x226 | 702x845x363 | 3/8, 5/8 | 18~43/-5~24 | 540 | 4x1,0 | 2,9/3,2 | GMCC | 5/5/25 | 10 | зовнішній блок | R410 1800/40
RAS-2M14S3AV-E | Toshiba | Multy | 4000/4400 | 830/850 | 46 | - | 630x800x300 | 2x1/4, 2x3/8 | -10~46/-20~24 | 600 | 4x1,0 | 4,82/5,18 | GMCC | 2/30/30 | 10 | зовнішній блок | R410 1320
RAS-2M18S3AV-E | Toshiba | Multy | 5200/5600 | 1340/1190 | 50 | - | 630x800x300 | 2x1/4, 2x3/8 | -10~46/-20~24 | 600 | 4x1,0 | 3,88/4,71 | GMCC | 2/30/30 | 10 | зовнішній блок | R410 1320
RAS-3M18S3AV-E | Toshiba | Multy | 5200/6800 | 1170/1580 | 50 | - | 630x800x300 | 1x1/4, 1x1/2 2x1/4, 2x3/8 | -10~46/-20~24 | 600 | 4x1,0 | 4,44/4,3 | GMCC | 2/50/50 | 10 | зовнішній блок | R410 1500
RAS-3M26S3AV-E | Toshiba | Multy | 7500/9000 | 7500/9000 | 49 | - | 890х900х320 | 2x1/4, 2x1/2 1x1/4, 1x3/8 | -10~46/-20~24 | 600 | 4x1,0 | 3,75/4,09 | GMCC | 2/40/70 | 15 | зовнішній блок | R410 2400
RAS-4M27S3AV-E | Toshiba | Multy | 8000/9000 | 8000/9000 | 49 | - | 890х900х320 | 2x1/4, 2x1/2 2x1/4, 2x3/8 | -10~46/-20~24 | 600 | 4x1,0 | 3,5/4,67 | GMCC | 2/40/70 | 15 | зовнішній блок | R410 2400
RAS-5M34S3AV-E | Toshiba | Multy | 10000/12000 | 2980/2833 | 55 | - | 890х900х320 | 2x1/4, 2x1/2 3x1/4, 3x3/8 | -10~46/-20~24 | 600 | 4x1,0 | 3,36/4,24 | GMCC | 2/40/80 | 15 | зовнішній блок | R410 2990/20
RAS-B10N3KVP-E RAS-M10N3KVP-ND | Toshiba | Multy | 2500/3200 | - | 43 | 275x790x225 | - | 1/4, 3/8 | - | - | 4x1,0 | - | - | - | - | зовнішній блок | -
RAS-B13N3KVP-E RAS-M13N3KVP-ND | Toshiba | Multy | 3500/4200 | - | 44 | 275x790x225 | - | 1/4, 3/8 | - | - | 4x1,0 | - | - | - | - | зовнішній блок | -
RAS-B16N3KVP-E RAS-M16N3KVP-ND | Toshiba | Multy | 4500/5500 | - | 45 | 275x790x225 | - | 1/4, 1/2 | - | - | 4x1,0 | - | - | - | - | зовнішній блок | -
RAS-M07N3KV2 | Toshiba | Multy | 2000/2500 | - | 39 | 250x740x195 | - | 1/4, 3/8 | - | - | 4x1,0 | - | - | - | - | зовнішній блок | -
RAS-B10N3KV2 | Toshiba | Multy | 2500/3200 | - | 38 | 250x740x195 | - | 1/4, 3/8 | - | - | 4x1,0 | - | - | - | - | зовнішній блок | -
RAS-B13N3KV2 | Toshiba | Multy | 3500/4200 | - | 40 | 275x790x205 | - | 1/4, 3/8 | - | - | 4x1,0 | - | - | - | - | зовнішній блок | -
RAS-B16N3KV2 | Toshiba | Multy | 4500/5500 | - | 45 | 275x790x205 | - | 1/4, 1/2 | - | - | 4x1,0 | - | - | - | - | зовнішній блок | -
RAS-B22N3KV2 | Toshiba | Multy | 6000/7000 | - | 47 | 320x1050x228 | - | 1/4, 1/2 | - | - | 4x1,0 | - | - | - | - | зовнішній блок | -
RAS-M24N3KV2 | Toshiba | Multy | 6500/7500 | - | 49 | 320x1050x228 | - | 1/4, 1/2 | - | - | 4x1,0 | - | - | - | - | зовнішній блок | -
RAS-M10SMUV-E | Toshiba | Multy | 2700/4000 | - | 37 | 268x575x575 | - | 1/4, 3/8 | - | - | 4x1,0 | - | - | - | - | зовнішній блок | -
RAS-M13SMUV-E | Toshiba | Multy | 3700/5000 | - | 38 | 268x575x575 | - | 1/4, 3/8 | - | - | 4x1,0 | - | - | - | - | зовнішній блок | -
RAS-M16SMUV-E | Toshiba | Multy | 4500/5500 | - | 40 | 268x575x575 | - | 1/4, 1/2 | - | - | 4x1,0 | - | - | - | - | зовнішній блок | -
RAS-M10GDV-E | Toshiba | Multy | 2700/4000 | - | 32 | 230x750x440 | - | 1/4, 3/8 | - | - | 4x1,0 | - | - | - | - | зовнішній блок | -
RAS-M13GDV-E | Toshiba | Multy | 3700/5000 | - | 32 | 230x750x440 | - | 1/4, 3/8 | - | - | 4x1,0 | - | - | - | - | зовнішній блок | -
RAS-M16GDV-E | Toshiba | Multy | 4500/5500 | - | 33 | 230x750x440 | - | 1/4, 1/2 | - | - | 4x1,0 | - | - | - | - | зовнішній блок | -
CS-VZ9SKE/CU-VZ9SKE | Panasonic | VZ | 2500/3600 | 430/640 | 44/49 | 295x798x375 | 630x799x299 | 1/4, 3/8 | -10~43/-35~24 | 570 | 4x1,5 | (10,5)/(6,2) | Panasonic | 3/7,5/15 | 12 | внутрішній блок | R32 1050/20
CS-VZ12SKE/CU-VZ12SKE | Panasonic | VZ | 3500/4200 | 800/830 | 45/50 | 295x798x375 | 630x799x299 | 1/4, 3/8 | -10~43/-35~24 | 570 | 4x1,5 | (10)/(5,9) | Panasonic | 3/7,5/15 | 12 | внутрішній блок | R32 1100/20
CS-HZ25-UKE/CU-HZ25-UKE | Panasonic | NORDIC | 2500/3200 | 455/570 | 44/47 | 295x870x230 | 622x824x299 | 1/4, 3/8 | 5~43/-35~24 | 540 | 4x1,5 | 5,3/5,61 | Panasonic | 3/7,5/20 | 10 | внутрішній/зовнішній блок | R32 1120/20
CS-HZ35-UKE/CU-HZ35UKE | Panasonic | NORDIC | 3500/4200 | 830/840 | 45/50 | 295x870x230 | 622x824x299 | 1/4, 3/8 | 5~43/-35~24 | 540 | 4x1,5 | 4,5/5 | Panasonic | 3/7,5/15 | 10 | внутрішній/зовнішній блок | R32 1120/20
CS-Z20TKEW/CU-Z20TKE | Panasonic | СЕРІЯ Z | 2050/2800 | 450/620 | 38/46 | 295x919x194 | 542x780x289 | 1/4, 3/8 | -10~43/-15~24 | 570 | 4x1,5 | 4,56/4,52 | Panasonic | 3/7,5/15 | 15 | внутрішній блок | R32 760/10
CS-Z25TKEW/CU-Z25TKE | Panasonic | СЕРІЯ Z | 2500/3400 | 520/710 | 41/47 | 295x919x194 | 542x780x289 | 1/4, 3/8 | -10~43/-15~24 | 570 | 4x1,5 | 4,81/4,79 | Panasonic | 3/7,5/15 | 15 | внутрішній блок | R32 850/10
CS-Z35TKEW/CU-Z35TKE | Panasonic | СЕРІЯ Z | 3500/4000 | 830/900 | 43/50 | 295x919x194 | 619x824x299 | 1/4, 3/8 | -10~43/-15~24 | 540 | 4x1,5 | 4,22/4,44 | Panasonic | 3/7,5/15 | 15 | внутрішній блок | R32 910/10
CS-Z42TKEW/CU-Z42TKE | Panasonic | СЕРІЯ Z | 4200/5300 | 1240/1440 | 43/51 | 295x919x194 | 619x824x299 | 1/4, 1/2 | -10~43/-15~24 | 540 | 4x2,5 | 3,39/3,68 | Panasonic | 3/7,5/15 | 15 | внутрішній блок | R32 870/10
CS-Z50TKEW/CU-Z50TKE | Panasonic | СЕРІЯ Z | 5000/5800 | 1410/1440 | 44/47 | 302x1120x236 | 695x875x320 | 1/4, 1/2 | -10~43/-15~24 | 613 | 4x2,5 | 3,55/4,03 | Panasonic | 3/7,5/20 | 15 | внутрішній блок | R32 1110/15
CS-Z71TKEW/CU-Z71TKE | Panasonic | СЕРІЯ Z | 7100/8600 | 2170/3660 | 47/54 | 299x1120x236 | 695x875x320 | 1/4, 5/8 | -10~43/-15~24 | 613 | 4x2,5 | 3,27/3,66 | Panasonic | 3/10/30 | 20 | внутрішній блок | R32 1370/25
CS-E7RKDW/CU-E7RKD | Panasonic | СЕРІЯ Е | 2050/2800 | 470/635 | 38/46 | 296x870x236 | 542x780x289 | 1/4, 3/8 | -10~43/-15~24 | 570 | 4x1,5 | 7,5/4,6 | Panasonic | 3/5/15 | 15 | зовнішній блок | R410 830/20
CS-E9RKDW/CU-E9RKD | Panasonic | СЕРІЯ Е | 2500/3400 | 545/740 | 40/47 | 296x870x236 | 542x780x289 | 1/4, 3/8 | -10~43/-15~24 | 570 | 4x1,5 | 8,5/4,7 | Panasonic | 3/5/15 | 15 | зовнішній блок | R410 960/20
CS-E12RKDW/CU-E12RKD | Panasonic | СЕРІЯ Е | 3500/4400 | 905/1090 | 42/50 | 296x870x236 | 542x780x289 | 1/4, 3/8 | -10~43/-15~24 | 570 | 4x1,5 | 8/4,8 | Panasonic | 3/5/15 | 15 | зовнішній блок | R410 970/20
CU-E12RKDW/CU-E15RKD | Panasonic | СЕРІЯ Е | 4200/5300 | 1260/1440 | 43/51 | 296x870x236 | 542x780x289 | 1/4, 1/2 | -10~43/-15~24 | 570 | 4x1,5 | 6,5/3,9 | Panasonic | 3/5/15 | 15 | зовнішній блок | R410 1010/20
CS-E18RKDW/CU-E18RKD | Panasonic | СЕРІЯ Е | 5000/5800 | 1470/1540 | 44/47 | 296x1070x241 | 695x875x320 | 1/4, 1/2 | -10~43/-15~24 | 613 | 4x1,5 | 6,7/4,2 | Panasonic | 3/5/20 | 15 | зовнішній блок | R410 1190/20
CS-E24RKDW/CU-E24RKD | Panasonic | СЕРІЯ Е | 6800/8600 | 2120/2660 | 47/52 | 296x1070x241 | 795x875x320 | 1/4, 5/8 | -10~43/-15~24 | 613 | 4x1,5 | 6,5/4,1 | Panasonic | 3/5/30 | 20 | зовнішній блок | R410 1700/30
CS-E28RKDWS/CU-E28RKD | Panasonic | СЕРІЯ Е | 7650/9600 | 2540/3300 | 49/55 | 296x1070x241 | 795x875x320 | 1/4, 5/8 | -10~43/-15~24 | 613 | 4x1,5 | 6,4/4 | Panasonic | 3/5/30 | 20 | зовнішній блок | R410 1800/30
CS-TZ20TKEW-1/CU-TZ20TKE-1 | Panasonic | СЕРІЯ TZ | 2000/2700 | 490/650 | 38/47 | 290x799x197 | 542x780x289 | 1/4, 3/8 | -10~43/-15~24 | 570 | 4x1,5 | 4,08/4,15 | Panasonic | 3/7,5/15 | 15 | зовнішній блок | R32 580/10
CS-TZ25TKEW-1/CU-TZ25TKE-1 | Panasonic | СЕРІЯ TZ | 2500/3300 | 650/790 | 40/48 | 290x799x197 | 542x780x289 | 1/4, 3/8 | -10~43/-15~24 | 570 | 4x1,5 | 3,85/4,18 | Panasonic | 3/7,5/15 | 15 | зовнішній блок | R32 670/10
CS-TZ35TKEW-1/CU-TZ35TKE-1 | Panasonic | СЕРІЯ TZ | 3500/4000 | 980/980 | 42/50 | 290x799x197 | 542x780x289 | 1/4, 3/8 | -10~43/-15~24 | 570 | 4x1,5 | 3,57/4,04 | Panasonic | 3/7,5/15 | 15 | зовнішній блок | R32 770/10
CS-TZ42TKEW-1/CU-TZ42TKE-1 | Panasonic | СЕРІЯ TZ | 4200/5000 | 1250/1340 | 44/51 | 290x799x197 | 619x824x299 | 1/4, 1/2 | -10~43/-15~24 | 540 | 4x1,5 | 3,36/3,73 | Panasonic | 3/7,5/15 | 15 | зовнішній блок | R32 860/10
CS-TZ50TKEW/CU-TZ50TKE | Panasonic | СЕРІЯ TZ | 5000/5800 | 1470/1540 | 44/49 | 302x1102x244 | 619x824x299 | 1/4, 1/2 | -10~43/-15~24 | 540 | 4x1,5 | 3,4/3,77 | Panasonic | 3/7,5/20 | 15 | зовнішній блок | R32 1140/15
CS-TZ60TKEW/CU-TZ60TKE | Panasonic | СЕРІЯ TZ | 6300/7200 | 1930/2090 | 45/49 | 302x1102x244 | 695x875x320 | 1/4, 1/2 | -10~43/-15~24 | 613 | 4x1,5 | 3,26/3,44 | Panasonic | 3/7,5/30 | 15 | зовнішній блок | R32 1110/15
CS-TZ71TKEW/CU-TZ71TKE | Panasonic | СЕРІЯ TZ | 7100/8600 | 2240/2450 | 47/54 | 302x1102x244 | 695x875x320 | 1/4, 5/8 | -10~43/-15~24 | 613 | 4x1,5 | 3,17/3,51 | Panasonic | 3/7,5/30 | 25 | зовнішній блок | R32 1320/25
CS-Z25TKEA/CU-Z25TKEA | Panasonic | TKEA | 2500/3400 | 510/700 | 39/48 | 295x919x194 | 619x824x299 | 1/4, 3/8 | -20~43/-15~24 | 540 | 4x1,5 | 4,9/4,86 | Panasonic | 3/7,5/20 | 15 | внутрішній блок | R32 960/10
CS-Z35TKEA/CU-Z35TKEA | Panasonic | TKEA | 3500/4000 | 860/920 | 42/50 | 295x919x194 | 619x824x299 | 1/4, 3/8 | -20~43/-15~24 | 540 | 4x1,5 | 4,07/4,35 | Panasonic | 3/7,5/20 | 15 | внутрішній блок | R32 1000/10
CS-Z42TKEA/CU-Z42TKEA | Panasonic | TKEA | 4200/5400 | 1100/1350 | 44/50 | 302x1120x236 | 619x824x299 | 1/4, 1/2 | -20~43/-15~24 | 540 | 4x1,5 | 3,82/4,00 | Panasonic | 3/7,5/20 | 15 | внутрішній блок | R32 1080/10
CS-Z50TKEA/CU-Z50TKEA | Panasonic | TKEA | 5000/5800 | 1390/1440 | 44/50 | 302x1120x236 | 695x875x320 | 1/4, 1/2 | -20~43/-15~24 | 613 | 4x1,5 | 3,6/4,03 | Panasonic | 3/7,5/30 | 15 | внутрішній блок | R32 1150/15
CS-Z71TKEA/CU-Z71TKEA | Panasonic | TKEA | 7100/8600 | 2240/2450 | 47/54 | 302x1120x236 | 695x875x320 | 1/4, 5/8 | -20~43/-15~24 | 613 | 4x2,5 | 3,17/3,51 | Panasonic | 3/10/30 | 20 | внутрішній блок | R32 1320/25
CS-BE20TKD/CU-BE20TKD | Panasonic | СЕРІЯ BE | 2050/2800 | 520/650 | 37/49 | 290x850x199 | 290x850x199 | 1/4, 3/8 | 5~43/-15~24 | 570 | 4x1.5 | 3,9/3,9 | Panasonic | 3/7,5/15 | 15 | внутрішній блок | R410A, 660/15
CS-BE25TKE-1/CU-BE25TKE-1 | Panasonic | СЕРІЯ BE | 2500/3150 | 710/800 | 37/49 | 290x850x199 | 290x850x199 | 1/4, 3/8 | 5~43/-15~24 | 570 | 4x1.5 | 3,52/4,04 | Panasonic | 3/7,5/15 | 15 | внутрішній блок | R410A, 660/15
CS-BE35TKE-1/CU-BE35TKE-1 | Panasonic | СЕРІЯ BE | 3400/3690 | 1110/1040 | 38/50 | 290x850x199 | 290x850x199 | 1/4, 3/8 | 5~43/-15~24 | 570 | 4x2.5 | 3,06/3,69 | Panasonic | 3/7,5/15 | 15 | внутрішній блок | R410A, 910/20
CS-BE50TKE/CU-BE50TKE | Panasonic | СЕРІЯ BE | 2940/3400 | 1700/1590 | 44/49 | 290x870x214 | 290x870x214 | 1/4, 1/2 | 5~43/-15~24 | 540 | 4x2.5 | 2,94/3,4 | Panasonic | 3/7,5/15 | 15 | внутрішній блок | R410A, 1340/20
CU-2E15PBD | Panasonic | Multy | 4500/5400 | 1230/1170 | 49 | - | 619x824x299 | 1/4, 3/8 | -10~46/-15~24 | 540 | 4x1,5 | 3,66/4,62 | Panasonic | 3/20/30 | 10 | зовнішній блок | R410 1400/15
CU-2E18PBD | Panasonic | Multy | 5200/5600 | 1520/1210 | 51 | - | 619x824x299 | 1/4, 3/8 | -10~46/-15~24 | 540 | 4x1,5 | 3,42/4,63 | Panasonic | 3/20/30 | 10 | зовнішній блок | R410 1400/15
U-3E18JBE | Panasonic | Multy | 5200/6800 | 1200/1400 | 47 | - | 795x875x320 | 1/4, 3/8 | -10~46/-15~24 | 613 | 4x1,5 | 4,33/4,86 | Panasonic | 3/30/50 | 15 | зовнішній блок | R410 2640/20
U-4E23JBE | Panasonic | Multy | 6800/8600 | 1680/1850 | 49 | - | 795x875x320 | 1/4, 3/8 | -10~46/-15~24 | 613 | 4x1,5 | 4,05/4,65 | Panasonic | 3/30/60 | 15 | зовнішній блок | R410 2640/20
CU-4E27PBD | Panasonic | Multy | 8000/9400 | 1980/2080 | 52 | - | 999x940x340 | 1/4, 3/8 | -10~46/-15~24 | 620 | 4x1,5 | 4,04/4,52 | Panasonic | 3/45/70 | 15 | зовнішній блок | R410 3400/20
CU-5E34PBD | Panasonic | Multy | 10000/12000 | 2860/2860 | 54 | - | 999x940x340 | 1/4, 3/8 | -10~46/-15~24 | 620 | 4x1,5 | 3,5/4,2 | Panasonic | 3/45/80 | 15 | зовнішній блок | R410 3400/20
CS-Z25YKEA/CU-Z25YKEA | Panasonic | Server | 2500/3400 | 510/700 | 39/46 | 295x870x229 | 542x780x289 | 1/4, 3/8 | -25~43/-15~24 | 570 | 4x1,5 | 4,9/4,86 | Panasonic | 3/7,5/20 | 15 | внутрішній блок | R32 890/10
CS-Z35YKEA/CU-Z35YKEA | Panasonic | Server | 3500/4000 | 850/900 | 42/48 | 295x870x229 | 542x780x289 | 1/4, 3/8 | -25~43/-15~24 | 570 | 4x1,5 | 4,12/4,44 | Panasonic | 3/7,5/20 | 15 | внутрішній блок | R32 890/10
CS-Z42YKEA/CU-Z42YKEA | Panasonic | Server | 4200/5300 | 1100/1350 | 43/48 | 295x870x229 | 542x780x289 | 1/4, 1/2 | -25~43/-15~24 | 570 | 4x1,5 | 3,82/3,93 | Panasonic | 3/7,5/20 | 15 | внутрішній блок | R32 970/10
CS-Z50YKEA/CU-Z50YKEA | Panasonic | Server | 5000/5800 | 1360/1420 | 47/60 | 295x1040x244 | 695x875x320 | 1/4, 1/2 | -25~43/-15~24 | 613 | 4x1,5 | 3,68/5,8 | Panasonic | 3/7,5/30 | 15 | внутрішній блок | R32 1130/15
CS-Z71YKEA/CU-Z71YKEA | Panasonic | Server | 7100/7100 | 2200/2400 | 47/63 | 295x1040x244 | 695x875x320 | 1/4, 5/8 | -25~43/-15~24 | 613 | 4x1,5 | 3,23/3,71 | Panasonic | 3/10/30 | 20 | внутрішній блок | R32 1350/25
42QHC009DSA/38QHC009D8S | Carrier | Серія 42QHС_D8S | 2700/2900 | 820/780 | 38/54 | 291x730x192 | 550x700x275 | 1/4, 3/8 | -15~46/-15~24 | 460 | 5x1,5 | 3,3/3,7 | GMCC | 5/5/25 | 10 | зовнішній блок | R32 700/12
42QHC012DSA/38QHC012D8S | Carrier | Серія 42QHС_D8S | 3500/3800 | 1250/1120 | 40/54 | 300x812x192 | 555x770x300 | 1/4, 3/8 | -15~46/-15~24 | 487 | 5x1,5 | 2,8/3,4 | GMCC | 5/5/25 | 10 | зовнішній блок | R32 800/12
42QHC018DSA/38QHC018D8S | Carrier | Серія 42QHС_D8S | 5200/3200 | 1630/1720 | 42/55 | 319x973x218 | 554x800x333 | 1/4, 1/2 | -15~46/-15~24 | 514 | 5x1,5 | 3,2/3,2 | GMCC | 5/5/30 | 20 | зовнішній блок | R32 1250/12
42QHC024DSA/38QHC024D8S | Carrier | Серія 42QHС_D8S | 6400/7000 | 2060/2120 | 47/58 | 338x1082x225 | 702x845x363 | 3/8, 5/8 | -15~46/-15~24 | 540 | 5x1,5 | 3,1/3,3 | GMCC | 5/5/50 | 25 | зовнішній блок | R32 1600/24
42QHC009DS/38QHC009DS | Carrier | Серія QHC | 2700/2900 | 820/780 | 38/54 | 291x730x192 | 550x700x275 | 1/4, 3/8 | -15~46/-15~24 | 460 | 5x1,5 | (7,2)/(4,0) | GMCC | 5/5/25 | 10 | зовнішній блок | R410 670/15
42QHC012DS/38QHC012DS | Carrier | Серія QHC | 3500/3800 | 1250/1120 | 40/54 | 300x812x192 | 555x770x300 | 1/4, 3/8 | -15~46/-15~24 | 487 | 5x1,5 | (6,7)/(4,0) | GMCC | 5/5/25 | 10 | зовнішній блок | R410 680/15
42QHC018DS/38QHC018DS | Carrier | Серія QHC | 5200/5500 | 1630/1720 | 42/55 | 319x973x218 | 554x800x333 | 1/4, 1/2 | -15~46/-15~24 | 514 | 5x1,5 | (7,0)/(4,0) | GMCC | 5/5/30 | 20 | зовнішній блок | R410 1650/15
42QHC024DS/38QHC024DS | Carrier | Серія QHC | 6400/7000 | 2060/2120 | 47/58 | 338x1082x225 | 702x845x363 | 3/8, 5/8 | -15~46/-15~24 | 540 | 5x1,5 | (6,2)/(4,0) | GMCC | 5/5/40 | 20 | зовнішній блок | R410 2000/30
42QHC009DS | Carrier | Серія QHC | 2700/2900 | 820/780 | 38 | 291x730x192 | - | 1/4, 3/8 | - | - | 3x1,5 | - | - | - | - | зовнішній блок | -
42QHC012DS | Carrier | Серія QHC | 3520/3800 | 1250/1120 | 40 | 300x812x192 | - | 1/4, 3/8 | - | - | 3x1,5 | - | - | - | - | зовнішній блок | -
42QHC018DS4 | Carrier | Серія QHC | 5280/5500 | 1630/1720 | 42 | 319x973x218 | - | 1/4, 1/2 | - | - | 3x1,5 | - | - | - | - | зовнішній блок | -
42QHC024DS | Carrier | Серія QHC | 6400/7000 | 2060/2120 | 47 | 338x1082x225 | - | 3/8, 5/8 | - | - | 3x1,5 | - | - | - | - | зовнішній блок | -